【한국도심공항 인천공항물류 2센터】

우수배수로 보수 및 방수 공사 과업지시서

2026. 4.

한국도심공항(주)

Ⅰ. 과업 목적

본 과업은 한국도심공항(주) 인천공항물류 2센터 지상 3층 우수 배수로에서 발생하는 누수 및 구조적 결함을 보수·보강하고, 방수 성능을 확보함으로써 하부층 누수 재발을 방지하고 시설물의 안전성 및 내구성을 향상 시키는데 그 목적이 있다.

Ⅱ. 과업 개요

1. 과 업 명 : 한국도심공항(주) 인천물류 2센터 우수배수로 보수 및 방수 공사

2. 발 주 자 : 한국도심공항(주)

3. 공사기간 : 계약체결일로부터 30일 이내

4. 위    치 : 인천시 중구 자유무역로 135, 3층 야드 외곽 우수 배수로 全구간

5. 과업대상 (면적 및 상태는 준공도면 기준)

구 분	현 황
배수로면적	길이 275M(좌·우 측면 55m + 배면 220m) x 폭 0.3M
방수상태	파워코트 복합방수(파워씰, 엠보싱PVC시트, 조인트씰, 자착식고무시트)
우 수 관	전면부 21개, 측면 1개
도 면

Ⅲ. 과업 범위

1. 사전 조사 및 준비 작업

1) 우수 배수로 전 구간에 대한 현황 조사 및 누수 원인 분석

2) 기존 방수층, 오염물, 마감재 철거 및 표면 정리

3) 공사 구간 내 안전시설 설치 및 가설 보호 조치

2. 보수 및 보강 공사

1) 우수 배수로 바닥 및 벽체 균열, 박리, 파손 전구간 절삭 및 보강

2) 기존 배수드레인과 우수홈통 이음새 보강 및 우수홈통 내부 슬러지 제거

3) 보호몰탈 또는 폴리머몰탈 등을 이용한 단면 복구

4) 배수 성능 확보를 위한 구배 조정 및 단차 정리

3. 방수 공사

1) 방수 공사전 배수로와 아스콘 사이 재료분리대 보강 시행

2) 바탕면 정리 후 프라이머 도포

3) 우수 배수로 전용 방수공법 적용

(우레탄 방수, 시트 방수 또는 동등 이상의 성능을 갖는 복합 방수공법)

4) 이음부, 모서리, 관통부 등 취약부 보강 방수

4. 마감 및 복구 공사

1) 보호몰탈 또는 마감재 시공

2) 공사로 인해 훼손된 주변 시설물 원상 복구

3) 공사 잔재물 반출 및 현장 정리

5. 적용 기준 및 관련 법규

본 과업은 아래 기준을 준수하여 수행하여야 한다.

1) 건설기술진흥법 및 관련 하위 법령

2) 산업안전보건법 및 관련 규정

3) 국토교통부 건축공사 표준시방서

4) 방수공사 관련 KS 규격

5) 방수재 및 보수재 제조사 시방서

6) 발주처 내부 공사·안전·품질 관리 기준

6. 자재 및 공법 기준

1) 사용 자재는 KS규격품과 KS에 없는 제품은 최상품으로 한다.

2) 모든 자재는 반입 전 발주처의 사전 승인을 받아야 한다.

3) 방수공법은 우수 배수로 적용 실적이 있는 공법으로 하여야 한다.

4) 유해물질 발생 및 악취가 최소화되는 자재를 적용한다.

7. 공사 기간 및 작업 조건

1) 작업 조건 : 물류센터 운영 중 공사로, 작업 시간 및 공정은 발주처

사전 협의 후 시행

2) 소음·분진 관리 : 관련 법규를 준수하며 민원 발생 방지 대책을

수립·이행하여야 한다.

8. 품질 관리 및 시험

1) 시공사는 공정별 품질관리 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

2) 방수 공사 완료 후 살수 시험 또는 동등 이상의 누수 시험을 실시한다.

3) 시험 결과 이상 발생 시 시공사는 즉시 보수 후 재시험을 실시한다.

9. 안전 및 환경 관리

1) 산업안전보건법에 따른 안전관리계획을 수립·이행하여야 한다.

2) 작업자는 개인 보호구를 반드시 착용하여야 한다.

3) 화재, 추락, 미끄럼 사고 예방 대책을 수립하여야 한다.

4) 발생 폐기물은 관련 법규에 따라 적법하게 처리한다.

10. 제출 서류

공사 착공 및 준공 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 착공계 서류

가. 현장대리인 지정서(방수기능사 및 방수산업기사 또는 이와 동등 이상 자격 소지자)

나. 세부공정계획서(수행조직, 시공순서 및 방법, 작업환경 안전관리계획, 공정표)

다. 공사비(계약금액에 대한 산출근거를 명시) 산출내역서

라. 사용자재 신청서 및 특허공법 시공시 특허권 또는 기술사용협약서(사본)

마. 기타 “갑”이 지정한 사항

2) 준공계 서류

가. 준공보고서

나. 공사 전, 중, 후 공종별 사진대지

다. 건설폐기물 배출 처리 실적 보고서

라. 하자보수보증권(준공일로부터 1년)

11. 기타 사항

1) 발주자와 협의를 통해 별도로 정한 업무 일체를 포함한다.

2) 현장 여건 및 발주처 요구에 따라 세부 공정은 조정될 수 있다.

붙임 : [별지서식 1 ~ 5호]  각 1부.

끝.

【별지서식 제 1 호】

입 찰 참 가 신 청 서
입 찰 명		한국도심공항 인천공항물류 2센터 우수배수로 보수 및 방수 공사
사업기간		낙찰 후 계약 체결일로부터 30일 이내
발 주 처		한국도심공항(주)
신청인	법인명		법인번호
	대표자		업 종
	주 소		전화번호
	담당자		FAX
	소속부서		E-mail
본 신청인은 상기 사업 공사업체 선정을 위한 입찰에 참여하고자 별첨 구비 서류를 갖추어 입찰 신청합니다. 2026년 월 일 신청인 (인) 한국도심공항(주) 귀하
구비서류 1. 확약서, 청렴계약이행서약서 2. 법인인감증명서, 사용인감계, 법인등기부등본, 사업자등록증(도장지참) 3. 도장·습식·방수·석공사업 등록증(주력분야 습식·방수공사) 4. 대한전문건협회 발행 확인서 (제재처분, 건설공사실적(최근3년간-업종별), 시공능력평가-상세내용 확인서) 5. 주거래 은행 금융거래확인서 원본(공고일 기준 최근 1년 이내) 6. 국세완납증명서 및 지방세 납세증명서 7. 입찰참가자를 위임할 경우 위임장 및 재직증명서, 참가자 신분증 사본

【별지서식 제 2 호】

확   약   서

당사는 “한국도심공항 인천공항물류 2센터 우수배수로 보수 및 방수 공사 입찰” 신청과 관련하여 입찰과정이 원활하게 진행될 수 있도록 다음의 사항을 준수하겠습니다.

－   다    음   －

▪ 본 신청인은 입찰안내서에 기재된 모든 내용에 대해 동의하고 이를 준수할 것임을 확약합니다.

▪ 본 신청인은 입찰 참여를 위하여 제출하는 관련 자료를 신의 성실원칙에     입각하여 작성, 제출하며 만일 제출한 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 자료의 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 어떠한 처분도 감수할 것임을 확약합니다.

▪ 본 신청인은 발주처에서 제공한 입찰안내서 및 과업지시서 등의 모든 자료에 포함되어 있는 일체의 정보와 그 밖의 과정에서 알게 된 사실에 대해 제3자에게 알리지 않을 것을 확약합니다.

상기 내용에 관하여 본 입찰신청인은 조건 없이 확약하며, 이를 확인하기

위하여 아래에 기명날인 합니다.

2026년  월   일

신청인                           (인)

한국도심공항(주) 귀하

【별지서식 제 3 호】

사  용  인  감  계

사용인감

상기 인감은 폐사가 사용하는 인감으로서 “한국도심공항 인천공항물류 2센터 우수배수로 보수 및 방수 공사” 입찰 참가용 사용인감으로 신고합니다.

2026년   월    일

법    인    명 :

사업자등록번호 :

주          소 :

대  표  이  사 :              (法人印鑑)

붙임 : 법인인감증명서 1부.

【별지서식 제 4 호】

위 임 장
대 리 인	회 사 명 : 직 위 : 성 명 : 주민번호 :
상기인에게 “한국도심공항 인천공항물류 2센터 우수배수로 보수 및 방수 공사 입찰” 참가에 관한 일체의 권한을 위임합니다. 2026년 월 일 위 임 인 (인) 붙임 : 재직증명서 1부.

【별지서식 제 5 호】

청렴계약이행 서약서

당 사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 인천공항물류 2센터 우수배수로 보수 및 방수공사 선정을 위한 입찰에 참여함에 있어 당 사 임직원과 대리인은 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

1) 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 입찰가격을       협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 본         사업의 입찰자격을 상실함을 인정하고,

2) 위와 같이 담합 등 불공정 행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및        공정 거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을        부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

3) 입찰, 계약 체결 및 계약이행 과정에서 담당 직원에게 직·간접적으로         금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약 체결 이전의            경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약 이행 전에는 계약 취소, 계약 이행           이후에는 당해 계약의 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고            민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴 계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬    것이며, 낙찰자로 결정될시 본 서약 내용을 그대로 계약특수 조건으로         계약하여 이행하고, 낙찰결정 취소, 계약해지 등 조치와 관련하여 당 사가 귀    사를 상대로 손해 배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여          민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026 년   월     일

회   사  명  :

주       소  :

대 표 이 사  :                   (인)

한국도심공항(주) 귀하